## Lapas1
UAB "Varėnos šiluma"
2023 m. faktinis šilumos gamybos poreikis
(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 35 punktas)
| 2023 m. | Sausis |  |  |  | Vasaris |  |  |  | Kovas |  |  |  | Balandis |  |  |  | Gegužė |  |  |  | Birželis |  |  |  | Liepa |  |  |  | Rugpjūtis |  |  |  | Rugsėjis |  |  |  | Spalis |  |  |  | Lapkritis |  |  |  | Gruodis |  |  |  | Viso
Eil. Nr. | Katilinė | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Vidutinis metinis galios poreikis,. MW | Vidutinis šildymo sezono galios poreikis,. MW | Vidutinis nešildymo sezono galios poreikis,. MW | Maksimalus galios poreikis šildymo sezono metu, MW | Maksimalus galios poreikis nešildymo sezono metu, MW
1 | Varėna | 6260 | 5851 |  | 7.8642 | 4892 | 5184 |  | 6.9677 | 4570 | 4785 |  | 6.4315 | 3496 | 2436 |  | 3.2742 | 1804 | 1610 |  | 2.164 | 1233 | 1194 |  | 1.6048 | 1247 | 1202 |  | 1.6156 | 1092 | 1128 |  | 1.5161 | 1387 | 1130 |  | 1.5188 | 2657 | 2970 |  | 3.9919 | 4388 | 4785 |  | 6.4315 | 5225 | 6131 |  | 8.2406 | 4.3842 | 6.3172 | 1.7059 | 18.5 | 3.3
2 | Valkininkai | 425 | 397.11 |  | 0.53375 | 330 | 348.721 |  | 0.46871 | 316 | 332.3 |  | 0.44664 | 221 | 194.14 |  | 0.26094 | 140 | 114.17 |  | 0.15345 | 94 | 89.371 |  | 0.12012 | 91 | 87.02 |  | 0.11696 | 82 | 89.447 |  | 0.12022 | 89 | 91.514 |  | 0.123 | 190 | 223.1 |  | 0.29987 | 278 | 356.82 |  | 0.4796 | 346 | 422.16 |  | 0.56742 | 0.31346 | 0.447 | 0.12841 | 1.2 | 0.25
3 | Matuizos | 544 | 514.071 |  | 0.69096 | 463 | 474.487 |  | 0.63775 | 431 | 451.402 |  | 0.60672 | 347 | 246.313 |  | 0.33107 | 187 | 166.197 |  | 0.22338 | 142 | 136.352 |  | 0.18327 | 138 | 135.518 |  | 0.18215 | 131 | 119.696 |  | 0.16088 | 142 | 135.495 |  | 0.18212 | 270 | 280.73 |  | 0.37733 | 407 | 429.927 |  | 0.57786 | 499 | 552.598 |  | 0.74274 | 0.41584 | 0.5797 | 0.1888 | 1.25 | 0.28
4 | Panočiai | 108 | 95.25 |  | 0.12802 | 95 | 84.16 |  | 0.11312 | 89 | 89.42 |  | 0.12019 | 76 | 30.39 |  | 0.040847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 44.89 |  | 0.060336 | 71 | 88.85 |  | 0.11942 | 92 | 104.39 |  | 0.14031 | 0.061341 | 0.10561 |  | 0.36
5 | Perloja | 98 | 79.38 |  | 0.10669 | 95 | 73.64 |  | 0.098978 | 75 | 68.4 |  | 0.091935 | 69 | 19.81 |  | 0.026626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 13.1 |  | 0.017608 | 65 | 64.02 |  | 0.086048 | 85 | 89.95 |  | 0.1209 | 0.04661 | 0.080248 |  | 0.37
6 | Užuperkasis | 94 | 79.95 |  | 0.10746 | 80 | 69.94 |  | 0.094005 | 74 | 65.19 |  | 0.087621 | 55 | 23.44 |  | 0.031505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 25.73 |  | 0.034583 | 63 | 73.65 |  | 0.098992 | 79 | 81.82 |  | 0.10997 | 0.047913 | 0.082492 |  | 0.31
7 | Merkinė | 112 | 89.73 |  | 0.1206 | 98 | 81.39 |  | 0.1094 | 90 | 78.04 |  | 0.10489 | 71 | 27.02 |  | 0.036317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 11.34 |  | 0.015242 | 59 | 38.02 |  | 0.051102 | 102 | 61.27 |  | 0.082352 | 0.044156 | 0.076024 |  | 0.43
8 | Senoji Varėna | 104 | 96.491 |  | 0.12969 | 80 | 82.812 |  | 0.11131 | 87 | 75.416 |  | 0.10137 | 60 | 25.106 |  | 0.033745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 34.21 |  | 0.045981 | 65 | 70.655 |  | 0.094966 | 98 | 99.235 |  | 0.13338 | 0.055243 | 0.095111 |  | 0.41
9 | Vilkiautinis | 120 | 105.22 |  | 0.14142 | 92 | 86.41 |  | 0.11614 | 70 | 75.77 |  | 0.10184 | 57 | 19.22 |  | 0.025833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 37.6 |  | 0.050538 | 79 | 79.27 |  | 0.10655 | 102 | 102.14 |  | 0.13728 | 0.05772 | 0.099377 |  | 0.42
10 | Šilumos poreikis iš viso: |  | 7308.202 | 0 |  |  | 6485.56 | 0 |  |  | 6020.938 | 0 |  |  | 3021.439 | 0 |  |  | 1890.367 | 0 |  |  | 1419.723 | 0 |  |  | 1424.538 | 0 |  |  | 1337.143 | 0 |  |  | 1357.009 | 0 |  |  | 3640.7 | 0 |  |  | 5986.212 | 0 |  |  | 7644.563