**UAB „VARĖNOS ŠILUMA“**

**PALYGINAMOSIOS ŠILUMOS GAMYBOS KINTAMOS SĄNAUDOS PAGAL ATSKIRAS ŠILUMOS SISTEMAS**

**2023 m.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mėnuo** | **Varėnos katilinė, euro ct/kWh** | **Valkininkų katilinė, euro ct/kWh** | **Matuizų katilinė, euro ct/kWh** |
| Sausis | 5,60 | 7,45 | 6,14 |
| Vasaris | 4,16 | 7,42 | 6,08 |
| Kovas | 3,76 | 7,00 | 5,97 |
| Balandis | 3,65 | 6,76 | 6,75 |
| Gegužė | 3,12 | 6,68 | 3,21 |
| Birželis | 2,91 | 6,87 | 3,15 |
| Liepa | 2,89 | 6,62 | 3,83 |
| Rugpjūtis | 3,02 | 5,53 | 4,07 |
| Rugsėjis | 3,12 | 5,62 | 3,36 |
| Spalis  | 2,64 | 5,54 | 2,98 |
| Lapkritis | 2,49 | 4,93 | 3,11 |
| Gruodis  | 3,00 | 4,69 | 3,14 |