## Lapas1
UAB "Varėnos šiluma"
2024 m. faktinis šilumos gamybos poreikis
(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 80 punktas)
| 2024 m. | Sausis |  |  |  | Vasaris |  |  |  | Kovas |  |  |  | Balandis |  |  |  | Gegužė |  |  |  | Birželis |  |  |  | Liepa |  |  |  | Rugpjūtis |  |  |  | Rugsėjis |  |  |  | Spalis |  |  |  | Lapkritis |  |  |  | Gruodis |  |  |  | Viso
Eil. Nr. | Katilinė | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Preliminari (planuojama) šilumos gamyba, MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | Paros vidutinis šilumos poreikis, MW | Vidutinis metinis galios poreikis,. MW | Vidutinis šildymo sezono galios poreikis,. MW | Vidutinis nešildymo sezono galios poreikis,. MW | Maksimalus galios poreikis šildymo sezono metu, MW | Maksimalus galios poreikis nešildymo sezono metu, MW
1 | Varėna | 6260 | 6448 |  | 8.6667 | 4892 | 4892 |  | 6.5753 | 4570 | 4269 |  | 5.7379 | 3496 | 3038 |  | 4.0833 | 1804 | 1446 |  | 1.9435 | 1233 | 1196 |  | 1.6075 | 1247 | 1087 |  | 1.461 | 1092 | 1205 |  | 1.6196 | 1387 | 1097 |  | 1.4745 | 2657 | 2846 |  | 3.8253 | 4388 | 4305 |  | 5.7863 | 5225 | 5393 |  | 7.2487 | 4.2491 | 6.1303 | 1.6424 | 18.5 | 3.3
2 | Valkininkai | 425 | 422.16 |  | 0.56742 | 330 | 361.68 |  | 0.48613 | 316 | 301.05 |  | 0.40464 | 221 | 226.51 |  | 0.30445 | 140 | 100.592 |  | 0.1352 | 94 | 93.782 |  | 0.12605 | 91 | 85.639 |  | 0.11511 | 82 | 91.317 |  | 0.12274 | 89 | 78.761 |  | 0.10586 | 190 | 243.758 |  | 0.32763 | 278 | 349.6 |  | 0.46989 | 346 | 395.1 |  | 0.53105 | 0.31392 | 0.45202 | 0.12257 | 1.2 | 0.25
3 | Matuizos | 544 | 549.939 |  | 0.73917 | 463 | 446.614 |  | 0.60029 | 431 | 393.68 |  | 0.52914 | 347 | 298.49 |  | 0.4012 | 187 | 152.112 |  | 0.20445 | 142 | 113.43 |  | 0.15246 | 138 | 121.517 |  | 0.16333 | 131 | 132.436 |  | 0.17801 | 142 | 118.285 |  | 0.15899 | 270 | 290.313 |  | 0.39021 | 407 | 403.718 |  | 0.54263 | 499 | 484.66 |  | 0.65142 | 0.40014 | 0.56356 | 0.17369 | 1.25 | 0.28
4 | Panočiai | 108 | 112.63 |  | 0.15138 | 95 | 93.72 |  | 0.12597 | 89 | 90.67 |  | 0.12187 | 76 | 31.81 |  | 0.042755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 57.99 |  | 0.077944 | 71 | 81.89 |  | 0.11007 | 92 | 103.95 |  | 0.13972 | 0.065372 | 0.11255 |  | 0.36
5 | Perloja | 98 | 96.08 |  | 0.12914 | 95 | 71.95 |  | 0.096707 | 75 | 61.06 |  | 0.08207 | 69 | 22.24 |  | 0.029892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 13.96 |  | 0.018763 | 65 | 59.32 |  | 0.079731 | 85 | 79.19 |  | 0.10644 | 0.046096 | 0.079363 |  | 0.37
6 | Užuperkasis | 94 | 95.47 |  | 0.12832 | 80 | 68.63 |  | 0.092245 | 74 | 56.97 |  | 0.076573 | 55 | 14.93 |  | 0.020067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 43.76 |  | 0.058817 | 63 | 66.86 |  | 0.089866 | 79 | 79.2 |  | 0.10645 | 0.04861 | 0.083691 |  | 0.31
7 | Merkinė | 112 | 63.34 |  | 0.085134 | 98 | 49.03 |  | 0.065901 | 90 | 39.97 |  | 0.053723 | 71 | 13.63 |  | 0.01832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 12.42 |  | 0.016694 | 59 | 18.23 |  | 0.024503 | 102 | 23.05 |  | 0.030981 | 0.025076 | 0.043174 |  | 0.43
8 | Senoji Varėna | 104 | 103.711 |  | 0.1394 | 80 | 81.265 |  | 0.10923 | 87 | 62.645 |  | 0.0842 | 60 | 42.884 |  | 0.05764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 40.787 |  | 0.054821 | 65 | 61.743 |  | 0.082988 | 98 | 81.792 |  | 0.10994 | 0.054204 | 0.093323 |  | 0.41
9 | Vilkiautinis | 120 | 113.68 |  | 0.1528 | 92 | 88.56 |  | 0.11903 | 70 | 72.47 |  | 0.097406 | 57 | 24.2 |  | 0.032527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 47.19 |  | 0.063427 | 79 | 78.2 |  | 0.10511 | 102 | 106.72 |  | 0.14344 | 0.060619 | 0.10437 |  | 0.42
10 | Šilumos poreikis iš viso: |  | 8005.01 | 0 |  |  | 6153.449 | 0 |  |  | 5347.515 | 0 |  |  | 3712.694 | 0 |  |  | 1698.704 | 0 |  |  | 1403.212 | 0 |  |  | 1294.156 | 0 |  |  | 1428.753 | 0 |  |  | 1294.046 | 0 |  |  | 3596.178 | 0 |  |  | 5424.561 | 0 |  |  | 6746.662